ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение измерений крена дымовых труб завода.

1. В связи с плановым сроком проведения геодезических измерений крена труб завода определить

отклонения от вертикали стволов следующих труб:

–  Металлическая дымовая труба высотой H=19,5м, Ø=0,46м котельной ДОЛ «Орленок» с. Еткуль;

–  Металлическая дымовая труба высотой Н=30,3м, Ø=0,82м обрубного участка г. Копейск;

–  Кирпичная дымовая труба высотой Н=35,8м, Ø=1,15м кузнечного цеха г. Копейск;

–  Кирпичная дымовая труба высотой Н=30м, Ø=0,9м кузнечного цеха г. Копейск;

–  Металлическая дымовая труба высотой Н=27,9м, Ø=0,688м котельной №3 г. Копейск;

–  Кирпичная дымовая труба Н=45м, Ø=2,1м котельной №1 г. Копейск.

2. Результаты выполненных измерений отклонения оси дымовых труб от вертикали предоставить

в виде заключения, которое отвечает требованиям ПБ-03-445-02 «Правила безопасности при

эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.