Задание на проектирование

объекта производственного назначения

| 1. Наименование проектируемого объекта | Склад хранения нефтепродуктов в таре |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Техническое задание |
| 3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. Район, пункт и площадка строительства | г. Копейск, ул. Ленина, 24, территория ОАО «КМЗ» |
| 5. Номенклатура и объем производства | 1.Состав проектируемых зданий, сооружений и конструкций 1.1. Помещение в существующем одноэтажном нежилом здании склада строительных материалов. Здание склада капитальное кирпичное с железобетонным покрытием. 2. Архитектурно-планировочные решения 2.1. Привести в соответствие с действующими нормами и правилами помещение существующего склада строительных материалов для хранения нефтепродуктов в таре. 3. Технологические решения 3.1. Выполнить размещение, складирование, хранение и транспортирование в складе ТМЦ согласно утверждённой номенклатуре. 4. Инженерное обеспечение 4.1. Выполнить электроснабжение, электроосвещение, отопление, вентиляцию помещения склада хранения нефтепродуктов в таре согласно ТУ. |
| 6. Технологическая схема и организация производства | Складирование нефтепродуктов в таре |
| 7. Режим работы сооружений | В одну смену 8 часов |
| 8. Мероприятия по защите окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды – в составе проектной документации |
| 9. Источники инженерного обеспечения | Внутриплощадочные сети ОАО «КМЗ» |
| 10.Сроки начала и окончания строительства | Начало – 4 квартал 2014., окончание – 3 квартал 2015г. |
| 11.Требования по выделению в проекте пусковых комплексов | Ввод мощностей осуществляется одним пусковым комплексом |
| 12.Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 13.Требования к разработке вариантов | Один вариант |
| 14.Наименование строительно – монтажной организации – генподрядчика | ОАО «КМЗ» |
| 15.Особые условия проектирования | ( До начала проектирования выполнить инженерное обследование существующих строительных конструкций согласно действующих норм и правил. ( Капитальный ремонт существующего склада стройматериалов и благоустройство прилегающей территории проектируется в пределах отведенных границ. ( Проектируемый объект «Склад хранения нефтепродуктов в таре» предназначен для хранения смазочных материалов в размере 20,644 м3, согласно номенклатуре ТМЦ размещаемых на складе. Указанный объект согласно строке «Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах» таблицы 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не классифицируется как опасный производственный объект, т.к. содержит менее 1000 т (18 932 т) веществ, не подлежит регистрации в Ростехнадзоре как опасный производственный объект и, как следствие, проектная документация не подлежит согласованию (экспертизе) органами Ростехнадзора. ( Проектную документацию разработать в соответствии с нормами СП 4.13130.2013. ( Разработать сметную документацию на строительно-монтажные работы. |